## Sheet1 (hidden)
1 | 9合1水族监测试纸 | 可同时检测：PH、碳酸盐、总碱、硬度、硝酸盐、 亚硝酸盐、余氯、总氯、硫化氢 |  | 盒 | 10 | 49 | 490 | 污水处理生化池用于监测硝酸盐 及亚硝酸盐使用
2 | PH广泛试纸 | PH范围1-14 |  | 盒 | 5 | 58 | 290 | 污水处理用于巡检测定PH值使用
3 | 溶氧仪电极膜套 配套电解液及零点校正液 | 上海雷磁JPB-607A电极DO-957Q 3个/套 配溶氧电解液100ml、零点校正液100ml |  | 套 | 1 | 1390 | 1390 | 污水单元溶氧仪更换使用
4 | 蠕动泵 | 聚光科技SIA-3000(NH3-SH) |  | 个 | 2 | 864 | 1728 | 污水处理氨氮测定仪更换使用
5 | 三通电磁阀 | 聚光科技SIA-3000(NH3-SH) |  | 个 | 2 | 864 | 1728 | 污水处理氨氮测定仪更换使用
6 | 稀释瓶 | 聚光科技SIA-3000(NH3-SH)10倍 |  | 个 | 1 | 720 | 720 | 污水处理氨氮测定仪更换使用
7 | 铁丝 | 8# |  | 公斤 | 50 | 6 | 300 | 供水车间潜水泵扎管使用
8 | 塑料丝大扫把 |  |  | 把 | 20 | 18 | 360 | 供水车间岗位建设使用
9 | 小扫把 |  |  | 把 | 10 | 10 | 100 | 供水车间岗位建设使用
10 | 簸箕 | 带立杆 |  | 个 | 8 | 9 | 72 | 供水车间岗位建设使用
11 | 平锹 | 带黄蜡杆锹把 |  | 把 | 10 | 23 | 230 | 供水车间岗位建设使用
12 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN15 | PVC | 个 | 65 | 13 | 845 | 隐患整改使用
13 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN20 | PVC | 个 | 20 | 13 | 260 | 隐患整改使用
14 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN25 | PVC | 个 | 25 | 13 | 325 | 隐患整改使用
15 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN32 | PVC | 个 | 10 | 14 | 140 | 隐患整改使用
16 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN40 | PVC | 个 | 10 | 15 | 150 | 隐患整改使用
17 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN50 | PVC | 个 | 15 | 17 | 255 | 隐患整改使用
18 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN65 | PVC | 个 | 25 | 18 | 450 | 隐患整改使用
19 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN80 | PVC | 个 | 35 | 20 | 700 | 隐患整改使用
20 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN100 | PVC | 个 | 20 | 21 | 420 | 隐患整改使用
21 | 塑料笤帚 |  | 塑料 | 把 | 5 | 18 | 90 | 锅炉岗位建设使用
22 | 广泛PH试纸 | PH:1-14 |  | 盒 | 5 | 65 | 325 | 硝酸复合肥车间现场操作人员检测PH使用
23 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间罐区硝铵中间酸泵A泵使用
24 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间罐区硝铵中间酸泵B泵使用
25 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置酸水泵使用
26 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置制备泵使用
27 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置镁尾水A泵使用
28 | 胶皮高压钢鞭耐压管 | DN40,盘/50米 |  | 盘 | 1 | 1056 | 1056 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置现场使用
29 | 造粒机喷头 | 秦东流体—2.5Ø喷头 | 不锈钢 | 个 | 1 | 11760 | 11760 | 硝酸复合肥车间高塔装置造粒机喷头更换
30 | 造粒机喷头 | 秦东流体—3.2Ø喷头 | 不锈钢 | 个 | 1 | 11760 | 11760 | 硝酸复合肥车间高塔装置生产尿基复合肥更换
31 | 镀锌铁丝 | 10号镀锌铁丝 |  | 公斤 | 300 | 7 | 2100 | 输煤系统火车车厢门捆扎及气化框架检修
32 | PH试纸 | 每本80条，测量精度1-14 |  | 盒 | 1 | 58 | 58 | 用于测试沉降槽黑水酸碱度
33 | 钢丝刷 | 不锈钢钢丝刷（耐磨，镀铜优质钢丝） |  | 把 | 5 | 28 | 140 | 用于气化纤维分离器清除杂物
34 | 不锈钢压力表 | 型号：YB-100,测量范围0～10MPaG， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，轴向 |  | 个 | 1 | 209 | 209 | 更换主盘管压力170-PG-1008A
35 | 不锈钢压力表 | 型号：YB-100,测量范围0～10MPaG， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 180 | 180 | 中压蒸汽总管190-PG-1023
36 | 膜盒微压表 | 型号：YB-100,测量范围0-50kpa， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 324 | 324 | 更换常压氮气总管150-PG-1025
37 | 不锈钢压力表 | 型号：YB-100,测量范围0～16MPaG， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 180 | 180 | 更换中压锅炉水总管190-PG-1040
38 | 隔膜不锈钢压力表 | 型号：YB-100，测量范围0～1MPaG， 法兰连接DN25， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 446 | 446 | 更换高闪塔给料泵入口压力表180-PG-1020B
39 | 膜盒微压表 | 型号：YB-100,测量范围0-20kpa， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 324 | 324 | 更换常压氮气150-PG-1121
40 | 小扫把 |  | 高粱 | 把 | 10 | 11 | 110 | 用于车间岗位建设
41 | 不锈钢耐震隔膜压力表 | 型号：YTP-100MF 法兰连接DN25, CL600 测量范围：0～6.0MPa； 精度等级：1.6；径向 | 304L | 块 | 2 | 492 | 984 | 变换装置冷凝液泵出口压力表更换
42 | 工业硫磺编织袋 | 50kg包装，编织袋尺寸550*1000 | 2.5 | 条 | 10000 | 3.5 | 35000 | 工业硫磺包装使用
43 | 工业级白帆布 | 厚度0.5mm,宽度1米，长度2米 | 2.5 | 米 | 2 | 153 | 306 | 硫回收包装机软连接使用
44 | 手摇油泵 | 总长度130cm,进油管长1米，进油管直径3.2cm |  | 只 | 1 | 215 | 215 | 设备润滑使用
45 | 耐高温圆形钢化玻璃片 | Ф45mm*6mm | 钢化玻璃 | 片 | 10 | 24 | 240 | 尿素装置离心泵轴封水视镜更换
46 | 小扫把 | 高梁无籽 |  | 把 | 15 | 11 | 165 | 岗位建设使用
47 | 塑料丝大扫帚 |  |  | 把 | 10 | 18 | 180 | 岗位建设使用
48 | 拖把 |  | 棉线 | 把 | 6 | 13 | 78 | 岗位建设使用
49 | 破布 |  |  | kg | 100 | 13 | 1300 | 岗位建设及设备擦油使用
50 | 手动液压油桶搬运车 | 3轮结构，快夹鹰嘴，加长省力踏板 |  | 台 | 1 | 2644 | 2644 | 生产过程中加油使用
51 | 手推车 | 1.5m，1300斤，14寸充气轮，可拆卸支撑腿 | 角铁型 | 台 | 1 | 570 | 570 | 差异化尿素生产使用
52 | 不锈钢压力表 | 型号：2020F180-31;表盘大小：φ100mm; 测量范围：0-6Mpa;精度等级：1.6； 连接形式：螺纹连接（M20×1.5）、径向 |  | 块 | 8 | 185 | 1480 | 高压甲铵泵密封水泵A/B，高压氨泵密封水泵A/B，中压冲洗水泵压力表坏需更换
53 | 抗震压力表 | 型号：2009F464-33;表盘大小：φ60mm; 测量范围：0-16Mpa;精度等级：2.5； 连接形式：螺纹连接（M14×1.5）、径向 |  | 块 | 2 | 42 | 84 | 高压冲洗水泵A/B囊式阻尼器压力表坏需更换
54 | 抗震压力表 | 型号：2009F464-33;表盘大小：φ60mm; 测量范围：0-25Mpa;精度等级：2.5； 连接形式：螺纹连接（M14×1.5）、径向 |  | 块 | 2 | 42 | 84 | 高压冲洗水泵A/B囊式阻尼器压力表坏需更换
55 | 双金属温度计 | 型号：WSS-483;测量范围：0-200℃; 精度等级：1.5；连接形式：螺纹连接 （M20×1.5）、插深275mm，测量元件直径6mm |  | 块 | 1 | 225 | 225 | 蒸汽冷凝液冷却器入口温度计坏需更换
56 | 双金属温度计 | 型号：WSS-483;测量范围：0-300℃; 精度等级：1.5；连接形式：螺纹连接 （M20×1.5）、插深275mm，测量元件直径6mm |  | 块 | 1 | 231 | 231 | 净化工艺冷凝液外送管线温度计坏需更换
57 | 潜水泵电缆线 | 3X4+1×2.5平方、5米/根、带插头 |  | 根 | 2 | 282 | 564 | 尿素主装置潜水泵电缆线坏需更换
58 | 截止阀 | J41W 6寸 300LB | 316 | 只 | 1 | 7538 | 7538 | 尿素硝铵溶液充装管线加装阀门使用
59 | 法兰WN | 6"/φ168.3;法兰. WN;ASME.B16.5;A182.F316;RF;3.40mm;CL300 | 316 | 个 | 2 | 2028 | 4056 | 尿素硝铵溶液充装管线加装阀门使用
60 | 金属缠绕垫 | 6寸 300LB | 316 | 片 | 2 | 81 | 162 | 尿素硝铵溶液充装管线加装阀门使用
61 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 红 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
62 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 黑 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
63 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 绿 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
64 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 黄 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
65 | 黄河牌编织袋 | 硝基30-6-0 40kg |  | 条 | 50000 | 3 | 150000 | 计划产量2000吨（复合肥）
66 | 黄河牌编织袋 | 硝基32-4-0 50kg（覆膜） |  | 条 | 160000 | 3 | 480000 | 计划产量8000吨（复合肥）
67 | 塑料丝大扫把 | 塑料丝 长190—210cm |  | 个 | 20 | 18 | 360 | 岗位建设使用
68 | 小扫把 | 高粱无籽 |  | 把 | 30 | 11 | 330 | 岗位建设使用
69 | 棉线拖把 | 白色 |  | 个 | 15 | 13 | 195 | 岗位建设使用
70 | 测温枪 | 雷泰ST80 |  | 个 | 1 | 3254 | 3254 | 尿素产品及设备测温使用
71 | 强力吹风机 | 牧蓝锂电鼓风机198V27800 两电一充 |  | 个 | 1 | 1052 | 1052 | 包装设备吹除粉尘使用
72 | 透明胶带 | 宽60mm |  | 卷 | 10 | 7 | 70 | 库房标码使用
73 | 白度仪 | 上海昕瑞WSB-2 |  | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 水系统化验室分析使用
74 | （抽滤装置）隔膜真空泵 | 长城科工MP-201 |  | 套 | 1 | 8594 | 8594 | 水系统化验室分析使用
75 | 克氏蒸馏头 | 75（一口二塞）24*24*24 | 高硼硅 | 个 | 5 | 76 | 380 | 水系统化验室分析使用
76 | PH电极 | 华科仪04.14.01.03.02 |  | 个 | 1 | 504 | 504 | 水系统化验室分析使用
77 | 二硫化钼 | 昆仑牌，耐高温，运行温度≥150℃ 16kg/桶 |  | 桶 | 2 | 391 | 782 | 供水车间蒸发结晶单元滚筒 干燥床保养使用，15天保养1次
78 | 通用锂基润滑脂 | 00号（GP-A）、15Kg/桶 |  | 桶 | 10 | 348 | 3480 | 细灰返烧岗位膏体泵、搅拌机润滑
79 | 高温润滑脂 | 长城7014-1、1L/桶 |  | 桶 | 10 | 204 | 2040 | 硝酸复合肥高塔装置返料熔融槽轴承润滑
80 | 钙基润滑脂 | 昆仑牌3号 5kg/桶 |  | 桶 | 1 | 127 | 127 | 硝酸复合肥车间斗提机轴承润滑
81 | 润滑脂 | 二硫化钼锂基脂3#、15kg/桶 |  | 桶 | 2 | 391 | 782 | 用于气化输煤皮带轴承润滑使用
82 | 润滑酯 | 3号锂基润滑脂、15kg/桶 |  | 桶 | 2 | 362 | 724 | 用于气化活化给煤机、破碎机轴承润滑
83 | 润滑酯 | 2号钙基脂、15kg/桶 |  | 桶 | 2 | 367 | 734 | 用于翻车机开式齿轮及轴承使用
84 | 高温润滑脂 | 长城7017-1、1Kg/桶 |  | 桶 | 3 | 2346 | 7038 | 硫回收造粒机润滑使用
85 | 汽轮机油 | 昆仑L-TSA46号汽轮机油（A级）、170Kg/桶 |  | 桶 | 3 | 2996 | 8988 | 装置内各机泵润滑油更换
86 | 46#汽轮机油 | 46#汽轮机油、170kg/桶 |  | 桶 | 10 | 2834 | 28340 | 用于氨合成气压缩机、氨冰机、 甲醇机油箱补油使用
87 | 钙基润滑脂 | 昆仑3#钙基脂 5kg/桶 |  | kg | 20 | 127 | 2540 | 圆盘刮料机加注使用
88 | 轴承 | UCP208,NSK |  | 盘 | 2 | 250 | 500 | 净化硫回收造粒机涂抹托辊备件
89 | 轴承 | UCT209,NSK |  | 盘 | 2 | 306 | 612 | 净化硫回收造粒机钢带托辊备件
90 | 轴承 | 7214BECBP，NSK |  | 盘 | 4 | 983 | 3932 | 净化硫回收液硫泵备件
91 | 集装密封（驱动端） | 泵型号：HR500-160×2,位号：220-P-1108A 厂家：大连利欧华能泵业有限公司 |  | 套 | 1 | 54720 | 54720 | 净化低温甲醇洗4#甲醇液泵备件
92 | 集装密封（非驱动端） | 泵型号：HR500-160×2,位号：220-P-1108A 厂家：大连利欧华能泵业有限公司 |  | 套 | 1 | 54720 | 54720 | 净化低温甲醇洗4#甲醇液泵备件
93 | 机封 | MS/PWT125-100-315S/160滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 2850 | 2850 | 供水新脱盐水一级反渗透高压泵备件
94 | 联轴器及弹性体 | CP/PWT125-100-315S/160滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 7950 | 7950 | 供水新脱盐水一级反渗透高压泵备件
95 | 机封 | MS/PWT125-100-315S/132滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 2850 | 2850 | 供水新脱盐水二级反渗透高压泵备件
96 | 联轴器及弹性体 | CP/PWT125-100-315S/132滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 7950 | 7950 | 供水新脱盐水二级反渗透高压泵备件
97 | 托辊 | 108×700双头 |  | 件 | 10 | 444 | 4440 | 供热除渣皮带托辊更换
98 | 托辊 | 108×120单头 |  | 件 | 10 | 528 | 5280 | 供热除渣皮带托辊更换
99 | 托辊 | 89×600双头 |  | 件 | 10 | 326 | 3260 | 供热除渣皮带托辊更换
100 | 视镜 | 45×8 |  | 件 | 4 | 35 | 140 | 供热除氧高压泵冷却水管更换
101 | 蝶阀 | D341F46-10C、DN300 | 铸钢 | 只 | 2 | 9423 | 18846 | 供热脱硫塔浓缩循环泵、 液力搅拌泵泵出口阀备件
102 | 金属缠绕垫 | DN65 150LB | 0220 | 片 | 20 | 10 | 200 | 供热离心机进料管阀门更换
103 | 机封 | HB80-65-60柳州酸王 |  | 件 | 2 | 6480 | 12960 | 供热1#、2#旋流器给料泵A/B
104 | 等径三通 | DN65×6 要求耐冲刷 | 304 | 件 | 8 | 347 | 2776 | 供热离心机进料管更换
105 | 高颈法兰 | DN65 150LB | 304 | 件 | 8 | 321 | 2568 | 供热离心机进料管更换
106 | 双法兰90度弯头 | DN200，眼心距：280，螺孔Φ18,8孔 | 304 | 件 | 2 | 2709 | 5418 | 气化振动筛水管线弯头更换
107 | 三角皮带 | 8V-6300 25N |  | 条 | 18 | 294 | 5292 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
108 | 三角皮带 | 8V-5510 25N |  | 条 | 18 | 257 | 4626 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
109 | 三角皮带 | 8V-3860 25N |  | 条 | 18 | 176 | 3168 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
110 | 三角皮带 | 8V-4180 25N |  | 条 | 18 | 194 | 3492 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
111 | 皮带涨紧装置挡辊 | 破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 3 | 1152 | 3456 | 气化破碎机AB涨紧装置检修使用
112 | 皮带涨紧装置底座 | 破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 2 | 5760 | 11520 | 气化破碎机B涨紧装置检修使用
113 | 异形拉板 | 二级主轴用，破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 3 | 1728 | 5184 | 气化破碎机AB二级主轴检修使用
114 | 异形拉板 | 一级主轴用，破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 2 | 1728 | 3456 | 气化破碎机AB一级主轴检修使用
115 | 中联秆 | 双联碟簧闪退装置中联秆，破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 3 | 2592 | 7776 | 气化破碎机AB双联碟簧闪退装置检修使用
116 | 机械密封 | 泵型号：FMZ型浆液泵 80-400C 流量：70m³/h 扬程：40米 转速：1450 位号：180-P-1001A 厂家：江苏飞跃机泵集团有限公司 |  | 套 | 2 | 23760 | 47520 | 气化渣池泵检修使用
117 | 输送托辊 | 托辊型号：YLTG-100-1 耐压称重给煤机型号：NJGC-30、带宽：1000mm 出力：0-120t/h、功率5.5kw、准确度：0.5级 产品编号：YLM111503、进出口中心距：9050mm 厂家：制造有限公司 |  | 件 | 10 | 835 | 8350 | 气化称重给煤机AB检修使用
118 | 清扫链条 | 链条型号：P=75、20米为1条 耐压称重给煤机型号：NJGC-30、带宽：1000mm 出力：0-120t/h、功率5.5kw、准确度：0.5级 产品编号：YLM111503、进出口中心距：9050mm 厂家：安徽奕隆电力装备制造有限公司 |  | 条 | 2 | 12528 | 25056 | 气化称重给煤机AB链条检修使用
119 | 清扫刮板 | 刮板型号：L-200-1 耐压称重给煤机型号：NJGC-30、带宽：1000mm 出力：0-120t/h、功率5.5kw、准确度：0.5级 产品编号：YLM111503、进出口中心距：9050mm 厂家：安徽奕隆电力装备制造有限公司 |  | 件 | 10 | 274 | 2740 | 气化称重给煤机AB检修使用
120 | 下调心托辊D=133 | 图号：DTⅡ（A）140C561D 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 15 | 219 | 3285 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
121 | 平行下托辊D=133 | 图号：06C2134 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 433 | 4330 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
122 | 螺旋托辊D=133 | 图号：06C3134 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 15 | 550 | 8250 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
123 | 槽型调心托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）140C514D 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
124 | 缓冲托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）140C514H 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 20 | 325 | 6500 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
125 | 槽型托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）140C514 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
126 | 10度可调槽角过渡 托辊D=133 | 图号：DTⅡ（A）140C517 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
127 | 20度可调槽角过渡 托辊D=133 | 图号：DTⅡ（A）140C518 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
128 | 槽型逆止托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）100C514 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 6 | 269 | 1614 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
129 | 槽型防磁托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）100C514 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 312 | 3120 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
130 | 梳滤装置滤网 | 电动纤维分离器型号：HW-DXF DN500×2900-00 位号：150-X-1005A/B 厂家：合肥市华皖电力设备有限公司 |  | 件 | 8 | 4300 | 34400 | 气化14楼纤维分离器内滤网更换
131 | 磨辊用呼吸阀 | 磨煤机型号：ZGM123型 厂家：北京电力设备总厂有限公司 |  | 件 | 3 | 3200 | 9600 | 气化磨煤机磨辊呼吸阀更换
132 | 单头螺栓 | M14*2.0*80 丝长40 强度12.9 | 碳钢 | 条 | 20 | 3 | 60 | 尿素包装机台车抱夹备件
133 | 单头螺栓 | M10*80 丝长40 强度12.9 带螺冒 | 碳钢 | 套 | 20 | 2 | 40 | 尿素包装机摆臂连接气缸使用备件
134 | 球节组件 右侧 | 品牌：纽朗 组件编号：063072A |  | 个 | 6 | 103 | 618 | 尿素包装缝包机备件
135 | 球节组件 左侧 | 品牌：纽朗 组件编号：063092A |  | 个 | 6 | 103 | 618 | 尿素包装缝包机备件
136 | 甬字三角皮带 | O 480Li | 橡胶 | 条 | 6 | 10 | 60 | 复合肥折边机更换使用备件
137 | 带座轴承 | NSK UCT207 | 轴承钢 | 个 | 4 | 203 | 812 | 复合肥压包机检修更换
138 | 止回阀 | H41H-250 DN50 |  | 只 | 1 | 2933 | 2933 | 硝酸复合肥车间、稀硝脱氧槽冷凝液管线更换
139 | 截止阀 | J41W-16P DN80 | 304 | 只 | 1 | 1654 | 1654 | 硝酸复合肥车间、稀硝去浓硝中间槽管线更换
140 | 球阀 | Q41F-16P DN100 | 304 | 只 | 2 | 1448 | 2896 | 硝酸复合肥车间、稀硝稀酸泵入口管线更换
141 | 截止阀 | J41H-16 DN80 |  | 只 | 4 | 981 | 3924 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器管线更换
142 | 球阀 | Q41F-16P DN20 | 304 | 只 | 4 | 307 | 1228 | 硝酸复合肥车间、浓硝导淋管线更换
143 | 截止阀 | J41W-16P DN20 | 304 | 只 | 4 | 437 | 1748 | 硝酸复合肥车间、浓硝导淋管线更换
144 | 金属缠绕垫 | DN65 PN1.6 |  | 片 | 30 | 6 | 180 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器疏水器管线更换
145 | 金属缠绕垫 | DN80 PN4.0 |  | 片 | 20 | 7 | 140 | 硝酸复合肥车间、高塔返料熔融金属 软管管线更换
146 | 90°弯头 | DN125 | C4 | 只 | 8 | 2184 | 17472 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器下料管更换
147 | 90°弯头 | DN50 | C4 | 只 | 16 | 148 | 2368 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线更换
148 | 90°弯头 | DN150 | C4 | 只 | 4 | 3276 | 13104 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线更换
149 | 无缝钢管 | φ133*8 | C4 | 米 | 18 | 4914 | 88452 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器下料管更换
150 | 无缝钢管 | φ57*4 | C4 | 米 | 24 | 601 | 14424 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线更换
151 | 无缝钢管 | φ18*3 | C4 | 米 | 6 | 281 | 1686 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线导淋更换
152 | 闸阀 | Z41Y-300LB DN25 ≤425℃ | WCB | 只 | 7 | 552 | 3864 | 氨合成机、氨冰机轴封蒸汽前手阀、 旁路阀更换
153 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN40 ≤425℃ | WCB | 只 | 2 | 768 | 1536 | 甲醇合成循环水上水、回水管线增加阀门
154 | 钢制平焊法兰 | 材质20#，DN40，150LB | 20# | 片 | 4 | 53 | 212 | 甲醇合成循环水上水、回水管线增加阀门
155 | 金属缠绕垫 | DN40，150LB | 2222 | 片 | 10 | 12 | 120 | 甲醇合成循环水上水、回水管线增加阀门
156 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN25 ≤425℃ | WCB | 只 | 5 | 446 | 2230 | 甲醇精馏装置部分导淋内漏，需更换
157 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN20 ≤425℃ | WCB | 只 | 5 | 332 | 1660 | 甲醇精馏装置部分导淋内漏，需更换
158 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN25，300LB | 20# | 片 | 4 | 58 | 232 | 汽包排污取样、汽包取样管线增加阀门
159 | 闸阀 | Z41Y-600LB DN40 ≤425℃ | WCB | 只 | 2 | 1042 | 2084 | 甲醇合成2.5MPa蒸汽外送界区导淋阀 内漏需更换
160 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN80 ≤425℃ | WCB | 只 | 1 | 1357 | 1357 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
161 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN50 ≤425℃ | WCB | 只 | 1 | 1064 | 1064 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
162 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN15 ≤425℃ | WCB | 只 | 1 | 356 | 356 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
163 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN80，150LB | 20# | 片 | 2 | 90 | 180 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
164 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN50，150LB | 20# | 片 | 2 | 50 | 100 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
165 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN15，150LB | 20# | 片 | 2 | 22 | 44 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
166 | 疏水器 | CS41H-300LB DN25 | 20# | 只 | 2 | 4204 | 8408 | 氨合成机、氨冰机抽汽蒸汽导淋疏水器需更换
167 | 潜水泵电缆 | 4×2.5mm2 密封头ɸ24mm 长10米 |  | 根 | 6 | 301 | 1806 | 供水潜水泵使用
168 | 骨架油封 | 16-30-7 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
169 | 骨架油封 | 16-30-8 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
170 | 骨架油封 | 25-40-10 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
171 | 骨架油封 | 17-35-8 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
172 | 机封 | 单面机封 内径ɸ30mm外径ɸ45mm |  | 个 | 3 | 136 | 408 | 供水潜水泵使用
173 | 机封 | 单面机封 内径ɸ33mm外径ɸ48mm |  | 个 | 3 | 163 | 489 | 供水潜水泵使用
174 | 机封 | 双面机封 内径ɸ35mm外径ɸ50mm |  | 个 | 3 | 271 | 813 | 供水潜水泵使用
175 | 机封 | 单面机封 内径ɸ35mm外径ɸ50mm |  | 个 | 3 | 163 | 489 | 供水潜水泵使用
176 | 机封 | 双面机封 内径ɸ20mm外径ɸ36mm |  | 个 | 3 | 136 | 408 | 缺氧池推流机用
177 | 机封 | 双面机封 内径ɸ41mm外径ɸ55.5mm高L61mm |  | 个 | 3 | 353 | 1059 | 供水潜水泵使用
178 | 机封 | 单面机封 内径ɸ41mm外径ɸ55mm高L44mm |  | 个 | 3 | 190 | 570 | 供水潜水泵使用
179 | 机封 | 双面机封 内径ɸ36mm外径ɸ49mm高L48mm |  | 个 | 3 | 271 | 813 | 供水潜水泵使用
180 | 机封 | 双面机封 内径ɸ25mm外径ɸ38mm高L45mm |  | 个 | 3 | 136 | 408 | 供水潜水泵使用
181 | 钢丝刷 | 电机清槽钢丝刷28CM |  | 把 | 20 | 28 | 560 | 电机大修使用
182 | 保险底座 | CHNT RT28N-32 32A保险带底座 |  | 个 | 10 | 7 | 70 | 南区加药间配电箱检修使用
183 | 浪涌保护器 | CHNT NU6-ⅡG 40/385 |  | 个 | 8 | 147 | 1176 | 南区加药间配电箱检修使用
184 | 液压三爪拉马 | 世达 50T |  | 台 | 1 | 2937 | 2937 | 电机检修使用
185 | 不锈钢电机接线盒 | Y2-180 159*165*75mm 厚1.0mm |  | 个 | 2 | 264 | 528 | 复合肥生活水加压泵电机检修使用
186 | 阻燃橡套电缆 | ZR-RVV4*4mm 100米/盘 |  | 盘 | 1 | 48 | 48 | 成品压包机检修使用
187 | 轴承 | FAG 6206-2RS 橡胶密封 |  | 盘 | 10 | 32 | 320 | 供水冷凝水泵电机检修使用
188 | 轴承 | FAG 6313/C3 |  | 盘 | 8 | 243 | 1944 | 塔尾水、镁尾水泵电机检修使用
189 | 轴承 | NSK NU1028/CN |  | 盘 | 2 | 2387 | 4774 | 空分循环水泵电机检修使用
190 | 轴承 | NSK 6238/C3 |  | 盘 | 1 | 5242 | 5242 | 气化磨煤机检修使用
191 | 轴承 | NSK 6228/C3 |  | 盘 | 4 | 2301 | 9204 | 气化循环风机检修使用
192 | 电缆棘轮剪 | 型号：J100 品牌：德力西 |  | 把 | 1 | 1339 | 1339 | 设备检修使用
193 | LED免驱动灯盘 | 220V 50W 高压免驱动 直径：134mm 焊接线长：30cm 发光颜色：白光 附带博莱尔导热硅脂 导热系数2.0W/m.k |  | 片 | 30 | 41 | 1230 | 硝铵照明检修使用
194 | 温度套管 | 直型套管；套管材质：INCONEL600； 套管直径：Φ30/Φ8mm；插入深度540mm； 连接方式：法兰连接；法兰规格：ANSI B16.5 CL1500 1-1/2" RJ；法兰材质：321；带配套八角垫； 带Φ6mm卡套接头；卡套接头与法兰为螺纹连接。 | 镍 | 件 | 1 | 11760 | 11760 | 合成250-TE-1010检修使用
195 | 金属缠绕垫 | DN80PN2.5MPa | 304 | 片 | 20 | 9 | 180 | 硝酸复合肥检修使用
196 | 金属缠绕垫 | DN80PN1.6MPa | 304 | 片 | 20 | 9 | 180 | 硝酸复合肥检修使用
197 | 金属软管 | 介质：蒸汽冷凝液；温度：120℃；螺纹连接、 内螺纹；G3/4---M20*1.5；L=1000mm。 |  | 根 | 5 | 32 | 160 | 气化分析仪表检修使用
198 | 无热再生控制器 | 上海飞和；XEN8-M； |  | 台 | 1 | 3168 | 3168 | 供热空压机检修使用
199 | 气源快插接头 | PC10-03 | 304 | 个 | 10 | 7 | 70 | 复合肥产品冷却器检修使用
200 | 双法兰差压变送器 | EJA118E-JMSCG-917EA-WA43C1SW00-AA27/NS21;0~38.13KPA |  | 台 | 1 | 27832 | 27832 | 气化洗涤塔170-LT-1008B检修使用
201 | 气控截止换向阀 | DN40，生产厂家：常州市科建电力设备有限公司 |  | 个 | 6 | 1080 | 6480 | 锅炉除尘器备件
202 | 差压变送器 | ABB,序列号：3K672023351066 |  | 台 | 1 | 17165 | 17165 | 除氧站高压脱盐水流量检修使用
203 | 压力变送器 | ABB,序列号：3K672024070248 (测量范围：0-10MPa) |  | 台 | 1 | 16517 | 16517 | 供热550-PT-1004B检修使用
204 | 载气减压阀 | 代码 ：60.02.99.038410，R11LJ-DIP-15-15, 生产厂家：重庆川仪 |  | 个 | 10 | 7704 | 77040 | 分析仪载气调压使用
205 | 加热器 | 规格代码：220.269生产厂家：重庆川仪 |  | 个 | 6 | 5429 | 32574 | 分析机柜内加热使用
206 | 6mm三通阀切换阀 | 代码：60.02.03.033818，BOSS-ML6-03-3L, 生产厂家：重庆川仪 |  | 个 | 5 | 3960 | 19800 | 分析仪载气切换使用
207 | 二位五通电磁阀 | ASCO 531 G531C017MS,供电24VDC |  | 个 | 6 | 437 | 2622 | 供热输灰系统检修使用
208 | 一体化振动探头 | 型号：JK9307-10-M01，技术参数：测量范围：0-20mm/s, 输出信号:4—20mA，温度范围：-40℃—85℃， 灵敏度4mv/g；防尘，防水熔接一体化接头； 电缆线材质性能耐腐蚀、防水、防尘，耐高温， 防护等级IP68； 生产厂家：上海锦康电子仪表有限公司 |  | 个 | 4 | 46920 | 187680 | 锅炉给水泵振动检修使用
209 | 气动球阀 | Q641Y-16P,DN40PN16RF;CF8;配AT125K单作用气缸， 气开，配套气源终端接头：φ8， 气源压力：0.7Mpa；厂家：上海上高阀门 |  | 台 | 12 | 2576 | 30912 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
210 | 平焊法兰 | DN40PN16,RF | 碳钢 | 件 | 24 | 55 | 1320 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
211 | 金属缠绕垫 | DN40PN16 |  | 片 | 24 | 4 | 96 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
212 | 双头螺栓 | M16*90,螺母2只； | 8.8级 | 套 | 96 | 4 | 384 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
213 | 可燃有毒气体报警器 | O2报警器：ISD2000ECD00125V34NPT3SADCP2 0~25% VOL 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 |  | 台 | 5 | 3312 | 16560 | 气化筒仓氧气报警器更换使用
214 | 空气过滤减压阀 | KZ03-3B-XXL；带出、入口卡套接头 |  | 件 | 5 | 976 | 4880 | 浓硝酸调节阀更换使用
215 | 防爆铠装一体化 温度变送器 | 三线制PT100;0-300℃；精度等级：A级； 防爆等级：ExiaIICT4 Ga； 输出：4-20mA两线制;HART；供电电源：24VDC； Φ6；带活动式卡套螺纹接头M20*1.5;电气接口：1/2NPT；带配套防爆堵头；L=450mm；IP65； 接线盒材质铝合金；重庆川仪自动化仪表 | 304L | 支 | 10 | 3312 | 33120 | 尿素装置温度更换使用
216 | 有毒气体报警器 | 型号：ISD2000ECD0051BP34NPT3SADCP2X 0-100ppm； 带配套防爆格兰头及防爆堵头 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 |  | 台 | 6 | 3600 | 21600 | 空分一期/二期氨冷器新增报警器 （设计新增项）
217 | 电缆 | ZR-DJYVP22 1*3*1.5 |  | 米 | 300 | 12 | 3600 | 空分一期/二期氨冷器新增报警器（设计新增项）
218 | 阀门电动装置 | 型号：SND-ZN-ZID30B,转速：24r/min, 输出转矩：300N.m,电源：380V,50Hz, 电机功率：0.75KW,电流：30A，防爆等级： ExdIICT4GB,生产厂家：江苏常州白云电力机械厂 |  | 套 | 1 | 10367 | 10367 | 减温减压管廊3.8MPa-2.5MPa饱和蒸汽, 电动阀执行机构检修使用
219 | 石棉防火毯 | 厚3mm宽1m长20m |  | 卷 | 1 | 1058 | 1058 | 供热返料风检修专用
220 | 双层螺旋弹性无耳卡簧 | Ф36.8 | 碳钢 | 件 | 10 | 9 | 90 | 电动扭矩扳手备件
合计 | [6 empty] | 1974891
联系人：叶鹏 15021977782
备注
1. 本报价含13%发票，含包装费，含运输费
2. 交货时间：7天
3. 报价有效期：报价日期起30天内
报价单位：泰州皓佳环保科技有限公司
报价时间：2026.3.27

## Sheet1 (2)
4月竞价材料
一标段
1 | 9合1水族监测试纸 | 可同时检测：PH、碳酸盐、总碱、硬度、硝酸盐、 亚硝酸盐、余氯、总氯、硫化氢 |  | 盒 | 10 | 49 | 490 | 污水处理生化池用于监测硝酸盐 及亚硝酸盐使用
2 | PH广泛试纸 | PH范围1-14 |  | 盒 | 5 | 58 | 290 | 污水处理用于巡检测定PH值使用
3 | 溶氧仪电极膜套 配套电解液及零点校正液 | 上海雷磁JPB-607A电极DO-957Q 3个/套 配溶氧电解液100ml、零点校正液100ml |  | 套 | 1 | 1390 | 1390 | 污水单元溶氧仪更换使用
4 | 蠕动泵 | 聚光科技SIA-3000(NH3-SH) |  | 个 | 2 | 864 | 1728 | 污水处理氨氮测定仪更换使用
5 | 三通电磁阀 | 聚光科技SIA-3000(NH3-SH) |  | 个 | 2 | 864 | 1728 | 污水处理氨氮测定仪更换使用
6 | 稀释瓶 | 聚光科技SIA-3000(NH3-SH)10倍 |  | 个 | 1 | 720 | 720 | 污水处理氨氮测定仪更换使用
7 | 铁丝 | 8# |  | 公斤 | 50 | 6 | 300 | 供水车间潜水泵扎管使用
8 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN15 | PVC | 个 | 65 | 13 | 845 | 隐患整改使用
9 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN20 | PVC | 个 | 20 | 13 | 260 | 隐患整改使用
10 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN25 | PVC | 个 | 25 | 13 | 325 | 隐患整改使用
11 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN32 | PVC | 个 | 10 | 14 | 140 | 隐患整改使用
12 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN40 | PVC | 个 | 10 | 15 | 150 | 隐患整改使用
13 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN50 | PVC | 个 | 15 | 17 | 255 | 隐患整改使用
14 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN65 | PVC | 个 | 25 | 18 | 450 | 隐患整改使用
15 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN80 | PVC | 个 | 35 | 20 | 700 | 隐患整改使用
16 | 酸碱管线法兰防喷溅罩 | DN100 | PVC | 个 | 20 | 21 | 420 | 隐患整改使用
17 | 广泛PH试纸 | PH:1-14 |  | 盒 | 5 | 65 | 325 | 硝酸复合肥车间现场操作人员检测PH使用
18 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间罐区硝铵中间酸泵A泵使用
19 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间罐区硝铵中间酸泵B泵使用
20 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置酸水泵使用
21 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置制备泵使用
22 | 不锈钢压力表 | 型号：Y-100测量范围：0-1.6MP， 连接方式：螺纹连接（M20*1.5） 耐震 | 304L | 块 | 1 | 191 | 191 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置镁尾水A泵使用
23 | 胶皮高压钢鞭耐压管 | DN40,盘/50米 |  | 盘 | 1 | 1056 | 1056 | 硝酸复合肥车间浓硝酸装置现场使用
24 | 造粒机喷头 | 秦东流体—2.5Ø喷头 | 不锈钢 | 个 | 1 | 11760 | 11760 | 硝酸复合肥车间高塔装置造粒机喷头更换
25 | 造粒机喷头 | 秦东流体—3.2Ø喷头 | 不锈钢 | 个 | 1 | 11760 | 11760 | 硝酸复合肥车间高塔装置生产尿基复合肥更换
26 | 镀锌铁丝 | 10号镀锌铁丝 |  | 公斤 | 300 | 7 | 2100 | 输煤系统火车车厢门捆扎及气化框架检修
27 | PH试纸 | 每本80条，测量精度1-14 |  | 盒 | 1 | 58 | 58 | 用于测试沉降槽黑水酸碱度
28 | 钢丝刷 | 不锈钢钢丝刷（耐磨，镀铜优质钢丝） |  | 把 | 5 | 28 | 140 | 用于气化纤维分离器清除杂物
29 | 不锈钢压力表 | 型号：YB-100,测量范围0～10MPaG， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，轴向 |  | 个 | 1 | 209 | 209 | 更换主盘管压力170-PG-1008A
30 | 不锈钢压力表 | 型号：YB-100,测量范围0～10MPaG， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 180 | 180 | 中压蒸汽总管190-PG-1023
31 | 膜盒微压表 | 型号：YB-100,测量范围0-50kpa， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 324 | 324 | 更换常压氮气总管150-PG-1025
32 | 不锈钢压力表 | 型号：YB-100,测量范围0～16MPaG， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 180 | 180 | 更换中压锅炉水总管190-PG-1040
33 | 隔膜不锈钢压力表 | 型号：YB-100，测量范围0～1MPaG， 法兰连接DN25， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 446 | 446 | 更换高闪塔给料泵入口压力表180-PG-1020B
34 | 膜盒微压表 | 型号：YB-100,测量范围0-20kpa， 螺纹连接（M20*1.5）， 精度等级1.6级，安徽埃克森，径向 |  | 个 | 1 | 324 | 324 | 更换常压氮气150-PG-1121
35 | 不锈钢耐震隔膜压力表 | 型号：YTP-100MF 法兰连接DN25, CL600 测量范围：0～6.0MPa； 精度等级：1.6；径向 | 304L | 块 | 2 | 492 | 984 | 变换装置冷凝液泵出口压力表更换
36 | 工业级白帆布 | 厚度0.5mm,宽度1米，长度2米 | 2.5 | 米 | 2 | 153 | 306 | 硫回收包装机软连接使用
37 | 手摇油泵 | 总长度130cm,进油管长1米，进油管直径3.2cm |  | 只 | 1 | 215 | 215 | 设备润滑使用
38 | 耐高温圆形钢化玻璃片 | Ф45mm*6mm | 钢化玻璃 | 片 | 10 | 24 | 240 | 尿素装置离心泵轴封水视镜更换
39 | 破布 |  |  | kg | 100 | 13 | 1300 | 岗位建设及设备擦油使用
40 | 手动液压油桶搬运车 | 3轮结构，快夹鹰嘴，加长省力踏板 |  | 台 | 1 | 2644 | 2644 | 生产过程中加油使用
41 | 手推车 | 1.5m，1300斤，14寸充气轮，可拆卸支撑腿 | 角铁型 | 台 | 1 | 570 | 570 | 差异化尿素生产使用
42 | 不锈钢压力表 | 型号：2020F180-31;表盘大小：φ100mm; 测量范围：0-6Mpa;精度等级：1.6； 连接形式：螺纹连接（M20×1.5）、径向 |  | 块 | 8 | 185 | 1480 | 高压甲铵泵密封水泵A/B，高压氨泵密封水泵A/B，中压冲洗水泵压力表坏需更换
43 | 抗震压力表 | 型号：2009F464-33;表盘大小：φ60mm; 测量范围：0-16Mpa;精度等级：2.5； 连接形式：螺纹连接（M14×1.5）、径向 |  | 块 | 2 | 42 | 84 | 高压冲洗水泵A/B囊式阻尼器压力表坏需更换
44 | 抗震压力表 | 型号：2009F464-33;表盘大小：φ60mm; 测量范围：0-25Mpa;精度等级：2.5； 连接形式：螺纹连接（M14×1.5）、径向 |  | 块 | 2 | 42 | 84 | 高压冲洗水泵A/B囊式阻尼器压力表坏需更换
45 | 双金属温度计 | 型号：WSS-483;测量范围：0-200℃; 精度等级：1.5；连接形式：螺纹连接 （M20×1.5）、插深275mm，测量元件直径6mm |  | 块 | 1 | 225 | 225 | 蒸汽冷凝液冷却器入口温度计坏需更换
46 | 双金属温度计 | 型号：WSS-483;测量范围：0-300℃; 精度等级：1.5；连接形式：螺纹连接 （M20×1.5）、插深275mm，测量元件直径6mm |  | 块 | 1 | 231 | 231 | 净化工艺冷凝液外送管线温度计坏需更换
47 | 潜水泵电缆线 | 3X4+1×2.5平方、5米/根、带插头 |  | 根 | 2 | 282 | 564 | 尿素主装置潜水泵电缆线坏需更换
48 | 截止阀 | J41W 6寸 300LB | 316 | 只 | 1 | 7538 | 7538 | 尿素硝铵溶液充装管线加装阀门使用
49 | 法兰WN | 6"/φ168.3;法兰. WN;ASME.B16.5;A182.F316;RF;3.40mm;CL300 | 316 | 个 | 2 | 2028 | 4056 | 尿素硝铵溶液充装管线加装阀门使用
50 | 金属缠绕垫 | 6寸 300LB | 316 | 片 | 2 | 81 | 162 | 尿素硝铵溶液充装管线加装阀门使用
51 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 红 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
52 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 黑 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
53 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 绿 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
54 | 缝包线 | S3x3 2kg/团 黄 |  | kg | 360 | 22 | 7920 | （GB/T6836-2018），尿素计划产量32000吨， 复合肥计划产量10000吨
55 | 测温枪 | 雷泰ST80 |  | 个 | 1 | 3254 | 3254 | 尿素产品及设备测温使用
56 | 强力吹风机 | 牧蓝锂电鼓风机198V27800 两电一充 |  | 个 | 1 | 1052 | 1052 | 包装设备吹除粉尘使用
57 | 白度仪 | 上海昕瑞WSB-2 |  | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 水系统化验室分析使用
58 | （抽滤装置）隔膜真空泵 | 长城科工MP-201 |  | 套 | 1 | 8594 | 8594 | 水系统化验室分析使用
59 | 克氏蒸馏头 | 75（一口二塞）24*24*24 | 高硼硅 | 个 | 5 | 76 | 380 | 水系统化验室分析使用
60 | PH电极 | 华科仪04.14.01.03.02 |  | 个 | 1 | 504 | 504 | 水系统化验室分析使用
61 | 二硫化钼 | 昆仑牌，耐高温，运行温度≥150℃ 16kg/桶 |  | 桶 | 2 | 391 | 782 | 供水车间蒸发结晶单元滚筒 干燥床保养使用，15天保养1次
62 | 通用锂基润滑脂 | 00号（GP-A）、15Kg/桶 |  | 桶 | 10 | 348 | 3480 | 细灰返烧岗位膏体泵、搅拌机润滑
63 | 高温润滑脂 | 长城7014-1、1L/桶 |  | 桶 | 10 | 204 | 2040 | 硝酸复合肥高塔装置返料熔融槽轴承润滑
64 | 钙基润滑脂 | 昆仑牌3号 5kg/桶 |  | 桶 | 1 | 127 | 127 | 硝酸复合肥车间斗提机轴承润滑
65 | 润滑脂 | 二硫化钼锂基脂3#、15kg/桶 |  | 桶 | 2 | 391 | 782 | 用于气化输煤皮带轴承润滑使用
66 | 润滑酯 | 3号锂基润滑脂、15kg/桶 |  | 桶 | 2 | 362 | 724 | 用于气化活化给煤机、破碎机轴承润滑
67 | 润滑酯 | 2号钙基脂、15kg/桶 |  | 桶 | 2 | 367 | 734 | 用于翻车机开式齿轮及轴承使用
68 | 高温润滑脂 | 长城7017-1、1Kg/桶 |  | 桶 | 3 | 2346 | 7038 | 硫回收造粒机润滑使用
69 | 钙基润滑脂 | 昆仑3#钙基脂 5kg/桶 |  | kg | 20 | 127 | 2540 | 圆盘刮料机加注使用
70 | 轴承 | UCP208,NSK |  | 盘 | 2 | 250 | 500 | 净化硫回收造粒机涂抹托辊备件
71 | 轴承 | UCT209,NSK |  | 盘 | 2 | 306 | 612 | 净化硫回收造粒机钢带托辊备件
72 | 轴承 | 7214BECBP，NSK |  | 盘 | 4 | 983 | 3932 | 净化硫回收液硫泵备件
73 | 集装密封（驱动端） | 泵型号：HR500-160×2,位号：220-P-1108A 厂家：大连利欧华能泵业有限公司 |  | 套 | 1 | 54720 | 54720 | 净化低温甲醇洗4#甲醇液泵备件
74 | 集装密封（非驱动端） | 泵型号：HR500-160×2,位号：220-P-1108A 厂家：大连利欧华能泵业有限公司 |  | 套 | 1 | 54720 | 54720 | 净化低温甲醇洗4#甲醇液泵备件
75 | 机封 | MS/PWT125-100-315S/160滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 2850 | 2850 | 供水新脱盐水一级反渗透高压泵备件
76 | 联轴器及弹性体 | CP/PWT125-100-315S/160滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 7950 | 7950 | 供水新脱盐水一级反渗透高压泵备件
77 | 机封 | MS/PWT125-100-315S/132滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 2850 | 2850 | 供水新脱盐水二级反渗透高压泵备件
78 | 联轴器及弹性体 | CP/PWT125-100-315S/132滨特尔公司 |  | 套 | 1 | 7950 | 7950 | 供水新脱盐水二级反渗透高压泵备件
79 | 托辊 | 108×700双头 |  | 件 | 10 | 444 | 4440 | 供热除渣皮带托辊更换
80 | 托辊 | 108×120单头 |  | 件 | 10 | 528 | 5280 | 供热除渣皮带托辊更换
81 | 托辊 | 89×600双头 |  | 件 | 10 | 326 | 3260 | 供热除渣皮带托辊更换
82 | 视镜 | 45×8 |  | 件 | 4 | 35 | 140 | 供热除氧高压泵冷却水管更换
83 | 蝶阀 | D341F46-10C、DN300 | 铸钢 | 只 | 2 | 9423 | 18846 | 供热脱硫塔浓缩循环泵、 液力搅拌泵泵出口阀备件
84 | 金属缠绕垫 | DN65 150LB | 0220 | 片 | 20 | 10 | 200 | 供热离心机进料管阀门更换
85 | 机封 | HB80-65-60柳州酸王 |  | 件 | 2 | 6480 | 12960 | 供热1#、2#旋流器给料泵A/B
86 | 等径三通 | DN65×6 要求耐冲刷 | 304 | 件 | 8 | 347 | 2776 | 供热离心机进料管更换
87 | 高颈法兰 | DN65 150LB | 304 | 件 | 8 | 321 | 2568 | 供热离心机进料管更换
88 | 双法兰90度弯头 | DN200，眼心距：280，螺孔Φ18,8孔 | 304 | 件 | 2 | 2709 | 5418 | 气化振动筛水管线弯头更换
89 | 三角皮带 | 8V-6300 25N |  | 条 | 18 | 294 | 5292 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
90 | 三角皮带 | 8V-5510 25N |  | 条 | 18 | 257 | 4626 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
91 | 三角皮带 | 8V-3860 25N |  | 条 | 18 | 176 | 3168 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
92 | 三角皮带 | 8V-4180 25N |  | 条 | 18 | 194 | 3492 | 气化破碎机AB皮带磨损需更换
93 | 皮带涨紧装置挡辊 | 破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 3 | 1152 | 3456 | 气化破碎机AB涨紧装置检修使用
94 | 皮带涨紧装置底座 | 破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 2 | 5760 | 11520 | 气化破碎机B涨紧装置检修使用
95 | 异形拉板 | 二级主轴用，破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 3 | 1728 | 5184 | 气化破碎机AB二级主轴检修使用
96 | 异形拉板 | 一级主轴用，破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 2 | 1728 | 3456 | 气化破碎机AB一级主轴检修使用
97 | 中联秆 | 双联碟簧闪退装置中联秆，破碎机型号：PMID22001-002 厂家：四川皇龙智能破碎机技术股份有限公司 |  | 件 | 3 | 2592 | 7776 | 气化破碎机AB双联碟簧闪退装置检修使用
98 | 机械密封 | 泵型号：FMZ型浆液泵 80-400C 流量：70m³/h 扬程：40米 转速：1450 位号：180-P-1001A 厂家：江苏飞跃机泵集团有限公司 |  | 套 | 2 | 23760 | 47520 | 气化渣池泵检修使用
99 | 输送托辊 | 托辊型号：YLTG-100-1 耐压称重给煤机型号：NJGC-30、带宽：1000mm 出力：0-120t/h、功率5.5kw、准确度：0.5级 产品编号：YLM111503、进出口中心距：9050mm 厂家：制造有限公司 |  | 件 | 10 | 835 | 8350 | 气化称重给煤机AB检修使用
100 | 清扫链条 | 链条型号：P=75、20米为1条 耐压称重给煤机型号：NJGC-30、带宽：1000mm 出力：0-120t/h、功率5.5kw、准确度：0.5级 产品编号：YLM111503、进出口中心距：9050mm 厂家：安徽奕隆电力装备制造有限公司 |  | 条 | 2 | 12528 | 25056 | 气化称重给煤机AB链条检修使用
101 | 清扫刮板 | 刮板型号：L-200-1 耐压称重给煤机型号：NJGC-30、带宽：1000mm 出力：0-120t/h、功率5.5kw、准确度：0.5级 产品编号：YLM111503、进出口中心距：9050mm 厂家：安徽奕隆电力装备制造有限公司 |  | 件 | 10 | 274 | 2740 | 气化称重给煤机AB检修使用
102 | 下调心托辊D=133 | 图号：DTⅡ（A）140C561D 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 15 | 219 | 3285 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
103 | 平行下托辊D=133 | 图号：06C2134 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 433 | 4330 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
104 | 螺旋托辊D=133 | 图号：06C3134 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 15 | 550 | 8250 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
105 | 槽型调心托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）140C514D 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
106 | 缓冲托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）140C514H 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 20 | 325 | 6500 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
107 | 槽型托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）140C514 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
108 | 10度可调槽角过渡 托辊D=133 | 图号：DTⅡ（A）140C517 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
109 | 20度可调槽角过渡 托辊D=133 | 图号：DTⅡ（A）140C518 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 158 | 1580 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
110 | 槽型逆止托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）100C514 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 6 | 269 | 1614 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
111 | 槽型防磁托辊D=133 槽角35度 | 图号：DTⅡ（A）100C514 皮带型号：DTDTⅡ（A)型带式输送机 厂家：安徽永生机械有限股份有限公司 | 碳钢 | 件 | 10 | 312 | 3120 | 气化输煤1-10号皮带检修使用
112 | 梳滤装置滤网 | 电动纤维分离器型号：HW-DXF DN500×2900-00 位号：150-X-1005A/B 厂家：合肥市华皖电力设备有限公司 |  | 件 | 8 | 52600 | 420800 | 气化14楼纤维分离器内滤网更换
|  | 合计 |  |  |  |  | 905229
二标段
1 | 磨辊用呼吸阀 | 磨煤机型号：ZGM123型 厂家：北京电力设备总厂有限公司 |  | 件 | 3 | 3200 | 9600 | 气化磨煤机磨辊呼吸阀更换
2 | 单头螺栓 | M14*2.0*80 丝长40 强度12.9 | 碳钢 | 条 | 20 | 3 | 60 | 尿素包装机台车抱夹备件
3 | 单头螺栓 | M10*80 丝长40 强度12.9 带螺冒 | 碳钢 | 套 | 20 | 2 | 40 | 尿素包装机摆臂连接气缸使用备件
4 | 球节组件 右侧 | 品牌：纽朗 组件编号：063072A |  | 个 | 6 | 103 | 618 | 尿素包装缝包机备件
5 | 球节组件 左侧 | 品牌：纽朗 组件编号：063092A |  | 个 | 6 | 103 | 618 | 尿素包装缝包机备件
6 | 甬字三角皮带 | O 480Li | 橡胶 | 条 | 6 | 10 | 60 | 复合肥折边机更换使用备件
7 | 带座轴承 | NSK UCT207 | 轴承钢 | 个 | 4 | 203 | 812 | 复合肥压包机检修更换
8 | 止回阀 | H41H-250 DN50 |  | 只 | 1 | 2933 | 2933 | 硝酸复合肥车间、稀硝脱氧槽冷凝液管线更换
9 | 截止阀 | J41W-16P DN80 | 304 | 只 | 1 | 1654 | 1654 | 硝酸复合肥车间、稀硝去浓硝中间槽管线更换
10 | 球阀 | Q41F-16P DN100 | 304 | 只 | 2 | 1448 | 2896 | 硝酸复合肥车间、稀硝稀酸泵入口管线更换
11 | 截止阀 | J41H-16 DN80 |  | 只 | 4 | 981 | 3924 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器管线更换
12 | 球阀 | Q41F-16P DN20 | 304 | 只 | 4 | 307 | 1228 | 硝酸复合肥车间、浓硝导淋管线更换
13 | 截止阀 | J41W-16P DN20 | 304 | 只 | 4 | 437 | 1748 | 硝酸复合肥车间、浓硝导淋管线更换
14 | 金属缠绕垫 | DN65 PN1.6 |  | 片 | 30 | 6 | 180 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器疏水器管线更换
15 | 金属缠绕垫 | DN80 PN4.0 |  | 片 | 20 | 7 | 140 | 硝酸复合肥车间、高塔返料熔融金属 软管管线更换
16 | 90°弯头 | DN125 | C4 | 只 | 8 | 2184 | 17472 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器下料管更换
17 | 90°弯头 | DN50 | C4 | 只 | 16 | 148 | 2368 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线更换
18 | 90°弯头 | DN150 | C4 | 只 | 4 | 3276 | 13104 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线更换
19 | 无缝钢管 | φ133*8 | C4 | 米 | 18 | 4914 | 88452 | 硝酸复合肥车间、浓硝加热器下料管更换
20 | 无缝钢管 | φ57*4 | C4 | 米 | 24 | 601 | 14424 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线更换
21 | 无缝钢管 | φ18*3 | C4 | 米 | 6 | 281 | 1686 | 硝酸复合肥车间、浓硝成品酸管线导淋更换
22 | 闸阀 | Z41Y-300LB DN25 ≤425℃ | WCB | 只 | 7 | 552 | 3864 | 氨合成机、氨冰机轴封蒸汽前手阀、 旁路阀更换
23 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN40 ≤425℃ | WCB | 只 | 2 | 768 | 1536 | 甲醇合成循环水上水、回水管线增加阀门
24 | 钢制平焊法兰 | 材质20#，DN40，150LB | 20# | 片 | 4 | 53 | 212 | 甲醇合成循环水上水、回水管线增加阀门
25 | 金属缠绕垫 | DN40，150LB | 2222 | 片 | 10 | 12 | 120 | 甲醇合成循环水上水、回水管线增加阀门
26 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN25 ≤425℃ | WCB | 只 | 5 | 446 | 2230 | 甲醇精馏装置部分导淋内漏，需更换
27 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN20 ≤425℃ | WCB | 只 | 5 | 332 | 1660 | 甲醇精馏装置部分导淋内漏，需更换
28 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN25，300LB | 20# | 片 | 4 | 58 | 232 | 汽包排污取样、汽包取样管线增加阀门
29 | 闸阀 | Z41Y-600LB DN40 ≤425℃ | WCB | 只 | 2 | 1042 | 2084 | 甲醇合成2.5MPa蒸汽外送界区导淋阀 内漏需更换
30 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN80 ≤425℃ | WCB | 只 | 1 | 1357 | 1357 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
31 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN50 ≤425℃ | WCB | 只 | 1 | 1064 | 1064 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
32 | 闸阀 | Z41Y-150LB DN15 ≤425℃ | WCB | 只 | 1 | 356 | 356 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
33 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN80，150LB | 20# | 片 | 2 | 90 | 180 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
34 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN50，150LB | 20# | 片 | 2 | 50 | 100 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
35 | 钢制对焊法兰 | 材质20#，DN15，150LB | 20# | 片 | 2 | 22 | 44 | 甲醇精馏装置凝液管线改造
36 | 疏水器 | CS41H-300LB DN25 | 20# | 只 | 2 | 4204 | 8408 | 氨合成机、氨冰机抽汽蒸汽导淋疏水器需更换
37 | 潜水泵电缆 | 4×2.5mm2 密封头ɸ24mm 长10米 |  | 根 | 6 | 301 | 1806 | 供水潜水泵使用
38 | 骨架油封 | 16-30-7 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
39 | 骨架油封 | 16-30-8 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
40 | 骨架油封 | 25-40-10 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
41 | 骨架油封 | 17-35-8 |  | 个 | 5 | 4 | 20 | 供水潜水泵使用
42 | 机封 | 单面机封 内径ɸ30mm外径ɸ45mm |  | 个 | 3 | 136 | 408 | 供水潜水泵使用
43 | 机封 | 单面机封 内径ɸ33mm外径ɸ48mm |  | 个 | 3 | 163 | 489 | 供水潜水泵使用
44 | 机封 | 双面机封 内径ɸ35mm外径ɸ50mm |  | 个 | 3 | 271 | 813 | 供水潜水泵使用
45 | 机封 | 单面机封 内径ɸ35mm外径ɸ50mm |  | 个 | 3 | 163 | 489 | 供水潜水泵使用
46 | 机封 | 双面机封 内径ɸ20mm外径ɸ36mm |  | 个 | 3 | 136 | 408 | 缺氧池推流机用
47 | 机封 | 双面机封 内径ɸ41mm外径ɸ55.5mm高L61mm |  | 个 | 3 | 353 | 1059 | 供水潜水泵使用
48 | 机封 | 单面机封 内径ɸ41mm外径ɸ55mm高L44mm |  | 个 | 3 | 190 | 570 | 供水潜水泵使用
49 | 机封 | 双面机封 内径ɸ36mm外径ɸ49mm高L48mm |  | 个 | 3 | 271 | 813 | 供水潜水泵使用
50 | 机封 | 双面机封 内径ɸ25mm外径ɸ38mm高L45mm |  | 个 | 3 | 136 | 408 | 供水潜水泵使用
51 | 钢丝刷 | 电机清槽钢丝刷28CM |  | 把 | 20 | 28 | 560 | 电机大修使用
52 | 保险底座 | CHNT RT28N-32 32A保险带底座 |  | 个 | 10 | 7 | 70 | 南区加药间配电箱检修使用
53 | 浪涌保护器 | CHNT NU6-ⅡG 40/385 |  | 个 | 8 | 147 | 1176 | 南区加药间配电箱检修使用
54 | 液压三爪拉马 | 世达 50T |  | 台 | 1 | 2937 | 2937 | 电机检修使用
55 | 不锈钢电机接线盒 | Y2-180 159*165*75mm 厚1.0mm |  | 个 | 2 | 264 | 528 | 复合肥生活水加压泵电机检修使用
56 | 阻燃橡套电缆 | ZR-RVV4*4mm 100米/盘 |  | 盘 | 1 | 48 | 48 | 成品压包机检修使用
57 | 轴承 | FAG 6206-2RS 橡胶密封 |  | 盘 | 10 | 32 | 320 | 供水冷凝水泵电机检修使用
58 | 轴承 | FAG 6313/C3 |  | 盘 | 8 | 243 | 1944 | 塔尾水、镁尾水泵电机检修使用
59 | 轴承 | NSK NU1028/CN |  | 盘 | 2 | 2387 | 4774 | 空分循环水泵电机检修使用
60 | 轴承 | NSK 6238/C3 |  | 盘 | 1 | 5242 | 5242 | 气化磨煤机检修使用
61 | 轴承 | NSK 6228/C3 |  | 盘 | 4 | 2301 | 9204 | 气化循环风机检修使用
62 | 电缆棘轮剪 | 型号：J100 品牌：德力西 |  | 把 | 1 | 1339 | 1339 | 设备检修使用
63 | LED免驱动灯盘 | 220V 50W 高压免驱动 直径：134mm 焊接线长：30cm 发光颜色：白光 附带博莱尔导热硅脂 导热系数2.0W/m.k |  | 片 | 30 | 41 | 1230 | 硝铵照明检修使用
64 | 温度套管 | 直型套管；套管材质：INCONEL600； 套管直径：Φ30/Φ8mm；插入深度540mm； 连接方式：法兰连接；法兰规格：ANSI B16.5 CL1500 1-1/2" RJ；法兰材质：321；带配套八角垫； 带Φ6mm卡套接头；卡套接头与法兰为螺纹连接。 | 镍 | 件 | 1 | 11760 | 11760 | 合成250-TE-1010检修使用
65 | 金属缠绕垫 | DN80PN2.5MPa | 304 | 片 | 20 | 9 | 180 | 硝酸复合肥检修使用
66 | 金属缠绕垫 | DN80PN1.6MPa | 304 | 片 | 20 | 9 | 180 | 硝酸复合肥检修使用
67 | 金属软管 | 介质：蒸汽冷凝液；温度：120℃；螺纹连接、 内螺纹；G3/4---M20*1.5；L=1000mm。 |  | 根 | 5 | 32 | 160 | 气化分析仪表检修使用
68 | 无热再生控制器 | 上海飞和；XEN8-M； |  | 台 | 1 | 3168 | 3168 | 供热空压机检修使用
69 | 气源快插接头 | PC10-03 | 304 | 个 | 10 | 7 | 70 | 复合肥产品冷却器检修使用
70 | 双法兰差压变送器 | EJA118E-JMSCG-917EA-WA43C1SW00-AA27/NS21;0~38.13KPA |  | 台 | 1 | 27832 | 27832 | 气化洗涤塔170-LT-1008B检修使用
71 | 气控截止换向阀 | DN40，生产厂家：常州市科建电力设备有限公司 |  | 个 | 6 | 1080 | 6480 | 锅炉除尘器备件
72 | 差压变送器 | ABB,序列号：3K672023351066 |  | 台 | 1 | 17165 | 17165 | 除氧站高压脱盐水流量检修使用
73 | 压力变送器 | ABB,序列号：3K672024070248 (测量范围：0-10MPa) |  | 台 | 1 | 16517 | 16517 | 供热550-PT-1004B检修使用
74 | 载气减压阀 | 代码 ：60.02.99.038410，R11LJ-DIP-15-15, 生产厂家：重庆川仪 |  | 个 | 10 | 7704 | 77040 | 分析仪载气调压使用
75 | 加热器 | 规格代码：220.269生产厂家：重庆川仪 |  | 个 | 6 | 5429 | 32574 | 分析机柜内加热使用
76 | 6mm三通阀切换阀 | 代码：60.02.03.033818，BOSS-ML6-03-3L, 生产厂家：重庆川仪 |  | 个 | 5 | 3960 | 19800 | 分析仪载气切换使用
77 | 二位五通电磁阀 | ASCO 531 G531C017MS,供电24VDC |  | 个 | 6 | 437 | 2622 | 供热输灰系统检修使用
78 | 一体化振动探头 | 型号：JK9307-10-M01，技术参数：测量范围：0-20mm/s, 输出信号:4—20mA，温度范围：-40℃—85℃， 灵敏度4mv/g；防尘，防水熔接一体化接头； 电缆线材质性能耐腐蚀、防水、防尘，耐高温， 防护等级IP68； 生产厂家：上海锦康电子仪表有限公司 |  | 个 | 4 | 46920 | 187680 | 锅炉给水泵振动检修使用
79 | 气动球阀 | Q641Y-16P,DN40PN16RF;CF8;配AT125K单作用气缸， 气开，配套气源终端接头：φ8， 气源压力：0.7Mpa；厂家：上海上高阀门 |  | 台 | 12 | 2576 | 30912 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
80 | 平焊法兰 | DN40PN16,RF | 碳钢 | 件 | 24 | 55 | 1320 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
81 | 金属缠绕垫 | DN40PN16 |  | 片 | 24 | 4 | 96 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
82 | 双头螺栓 | M16*90,螺母2只； | 8.8级 | 套 | 96 | 4 | 384 | 锅炉1#2#输灰系统改造使用
83 | 可燃有毒气体报警器 | O2报警器：ISD2000ECD00125V34NPT3SADCP2 0~25% VOL 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 |  | 台 | 5 | 3312 | 16560 | 气化筒仓氧气报警器更换使用
84 | 空气过滤减压阀 | KZ03-3B-XXL；带出、入口卡套接头 |  | 件 | 5 | 976 | 4880 | 浓硝酸调节阀更换使用
85 | 防爆铠装一体化 温度变送器 | 三线制PT100;0-300℃；精度等级：A级； 防爆等级：ExiaIICT4 Ga； 输出：4-20mA两线制;HART；供电电源：24VDC； Φ6；带活动式卡套螺纹接头M20*1.5;电气接口：1/2NPT；带配套防爆堵头；L=450mm；IP65； 接线盒材质铝合金；重庆川仪自动化仪表 | 304L | 支 | 10 | 3312 | 33120 | 尿素装置温度更换使用
86 | 有毒气体报警器 | 型号：ISD2000ECD0051BP34NPT3SADCP2X 0-100ppm； 带配套防爆格兰头及防爆堵头 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 |  | 台 | 6 | 3600 | 21600 | 空分一期/二期氨冷器新增报警器 （设计新增项）
87 | 电缆 | ZR-DJYVP22 1*3*1.5 |  | 米 | 300 | 12 | 3600 | 空分一期/二期氨冷器新增报警器（设计新增项）
88 | 阀门电动装置 | 型号：SND-ZN-ZID30B,转速：24r/min, 输出转矩：300N.m,电源：380V,50Hz, 电机功率：0.75KW,电流：30A，防爆等级： ExdIICT4GB,生产厂家：江苏常州白云电力机械厂 |  | 套 | 1 | 10367 | 10367 | 减温减压管廊3.8MPa-2.5MPa饱和蒸汽, 电动阀执行机构检修使用
89 | 石棉防火毯 | 厚3mm宽1m长20m |  | 卷 | 1 | 1058 | 1058 | 供热返料风检修专用
90 | 双层螺旋弹性无耳卡簧 | Ф36.8 | 碳钢 | 件 | 10 | 9 | 90 | 电动扭矩扳手备件
751394