	1#宿舍楼和2#宿舍楼施工劳务作业预计工程量清单

	序号
	分项工程名称
	施工内容（具体详见招标图纸及方案）
	单位
	数量

	1
	1#宿舍楼钢筋混凝土工程劳务作业
	1.材质:钢筋混凝土

2.混凝土强度等级:综合考虑

3.混凝土种类:综合考虑

4.混凝土浇筑

5.混凝土日常养护

6.小型施工机械

7.除主材外所有施工所需材料
	m³
	3956.97

	2
	1#宿舍楼普通钢筋工程劳务作业
	1.钢筋种类:综合

2.连接方式:焊接、绑扎搭接、机械连接  

3.钢筋加工及安装、辅助验收

4.小型施工机械

5.除主材外所有施工所需材料
	t
	491.642

	3
	1#宿舍楼模板工程劳务作业
	1.模板加工、安装、拆除

2.支撑体系搭设

3.模板、木方、架杆、扣件等周转材料分类、打包及码放。

4.小型施工机械

5.除主材外所有施工所需材料
	㎡
	27330.67

	4
	1#宿舍楼安全防护脚手架工程劳务作业
	1、外双排脚手架搭设、拆除及日常维护；(包括：安全通道、上人马道、安全网安装拆除、脚手板铺设、挡脚板安装、架杆刷漆。

2、基坑、楼层、楼梯间等临边防护搭设、拆除及日常维护；

3、洞口防护搭设及拆除。

4.小型施工机械

5.除主材外所有施工所需材料
	㎡
	9676.9

	5
	1#宿舍楼挖基坑土石方
	1.部位:综合条形基础、独立基础、满堂基础、电缆沟、地沟、管沟等各种挖土及桩间挖土。

2.土石方类别:综合。

3.挖土方式:机械和人工综合考虑

4.挖土深度:综合考虑

5.弃土运距:开挖土方全部外运 ,运距合同人综合考虑

6.除主材外所有施工所需材料
	m³
	7480.78

	6
	1#宿舍楼回填方
	1.密实度要求:夯填；密实度满足设计和规范的要求

2.夯填方式:机械和人工综合考虑

3.填方来源、运输方式、运输距离:回填方来源由合同人综合考虑

4.除主材外所有施工所需材料
	m³
	3162.02

	7
	1#宿舍楼砖砌体
	砂浆配合比准确，搅拌均匀，随拌随用；灰缝饱满度达标，水平灰缝饱满度≥80%，竖缝不得出现透明缝、瞎缝。

2、配合比:M7.5水泥砂浆

3.小型施工机械

4.除主材外所有施工所需材料
	m³
	1791.21

	8
	2#宿舍楼钢筋混凝土工程劳务作业
	1.材质:钢筋混凝土

2.混凝土强度等级:综合考虑

3.混凝土种类:综合考虑

4.混凝土浇筑

5.混凝土日常养护

6.小型施工机械

7.除主材外所有施工所需材料
	m³
	327.65

	9
	2#宿舍楼普通钢筋工程劳务作业
	1.钢筋种类:综合

2.连接方式:焊接、绑扎搭接、机械连接  

3.钢筋加工及安装、辅助验收

4.小型施工机械

5.除主材外所有施工所需材料
	t
	47.065

	10
	2#宿舍楼模板工程劳务作业
	1.模板加工、安装、拆除

2.支撑体系搭设

3.模板、木方、架杆、扣件等周转材料分类、打包及码放。

4.小型施工机械

5.除主材外所有施工所需材料
	㎡
	2696.75

	11
	2#宿舍楼安全防护脚手架工程劳务作业
	1、外双排脚手架搭设、拆除及日常维护；(包括：安全通道、上人马道、安全网安装拆除、脚手板铺设、挡脚板安装、架杆刷漆。

2、基坑、楼层、楼梯间等临边防护搭设、拆除及日常维护；

3、洞口防护搭设及拆除。

4.小型施工机械

5.除主材外所有施工所需材料
	㎡
	1057.32

	12
	2#宿舍楼挖基坑土石方
	1.部位:综合条形基础、独立基础、满堂基础、电缆沟、地沟、管沟等各种挖土及桩间挖土。

2.土石方类别:综合。

3.挖土方式:机械和人工综合考虑

4.挖土深度:综合考虑

5.弃土运距:开挖土方全部外运 ,运距合同人综合考虑

6.除主材外所有施工所需材料
	m³
	476.23

	13
	2#宿舍楼回填方
	1.密实度要求:夯填；密实度满足设计和规范的要求

2.夯填方式:机械和人工综合考虑

3.填方来源、运输方式、运输距离:回填方来源由合同人综合考虑

4.除主材外所有施工所需材料
	m³
	424.41

	14
	2#宿舍楼砖砌体
	1、砂浆配合比准确，搅拌均匀，随拌随用；灰缝饱满度达标，水平灰缝饱满度≥80%，竖缝不得出现透明缝、瞎缝。

2、配合比:M7.5水泥砂浆

3.小型施工机械

4.除主材外所有施工所需材料
	m³
	301.21


