反渗透杀菌剂（污水处理）

规格型号：比重1.07，PH（2-5）,浓度10%，酸性

一、技术要求

1、正常使用药剂时膜车间系统中碳钢，不锈钢的腐蚀速率均低于国家标准。

2、药剂厂家对本厂污水进行水质分析，并根据水质分析提供监督项目、指标标准、加药量、实验方法，确保超滤出水合格，运行周期正常，污水达标排放。污水处理运行人员日常监督。

3、药剂本身需为均一稳定液体，使用周期内无析出物，无沉淀物，不可携带易附着于超滤系统上固体杂质。

4、药剂对运行设备、管网无腐蚀作用。

5、污水水质存在一定波动，药剂应能适应水质波动情况。

6、药剂应满足相关环节要求，使用后排水符合排放标准。

7、药剂出厂时应附有化验单，合格证、第三方校验证明。

二、售后服务要求

1、药剂厂家要在水质出现波动、变化时，根据我方要求，分析污水进水水质及超滤产水，及时给出合理化建议。

2、对使用过程中出现的异常情况能及时处理，保证设备稳定高效运行。

3、为方便加药工作，药剂的包装，送货地点应符合我方要求。

4、在使用药剂期间，如果设备出现设备腐蚀，排水水质超标，给我方造成的一切经济损失，全部由供货商承担。

5、加药后固体废料药桶应及时按国家固废物处理要求合法处置，若固废物处理出现问题，由供货商承担所有责任。

反渗透阻垢剂（污水处理）

规格型号：浓度25%反渗透专用酸性

一、技术要求

1、正常使用药剂时膜车间系统中碳钢，不锈钢的腐蚀速率均低于国家标准。

2、药剂厂家对本厂污水进行水质分析，并根据水质分析提供监督项目、指标标准、加药量、实验方法，确保反渗透脱盐率、产水率达标，运行周期正常，污水达标排放。污水处理运行人员日常监督。

3、药剂本身需为均一稳定液体， 使用周期内无析出物，无沉淀物，不可携带易附着于膜元件上固体杂质。

4、药剂对运行设备、管网无腐蚀作用。

5、污水水质存在一定波动，药剂应能适应水质波动情况。

    6、药剂应满足相关环节要求，使用后排水符合排放标准。

7、药剂出厂时应附有化验单，合格证、第三方检验报告。

二、售后服务要求

1、药剂厂家要在水质出现波动、变化时，根据我方要求，分析污水进水水质及反渗透运行情况,及时给出合理化建议。

2、对使用过程中出现的异常情况能及时处理，保证设备稳定高效运行。

3、为方便加药工作，药剂的包装，送货地点应符合我方要求。

4、在使用药剂期间，如果设备出现设备腐蚀，排水水质超标，给我方造成的一切经济损失，全部由供货商承担。

5、加药后固体废料药桶应及时按国家固废物处理要求合法处置若固废物处理出现问题，由供货商承担所有责任。

HX-907荧光示踪无磷分散剂

一、产品简介

本产品主要用于火力发电厂工业循环冷却水系统中，能有效抑制金属设备的腐蚀，防止水垢的形成，同时借助荧光示踪技术，可实时、精准监测水中药剂的浓度，确保药剂投加量合理，保障水系统稳定、高效运行，延长设备使用寿命，降低企业生产成本。

二、理化指标

	项目
	标准

	固含量  （ %）
	≥32

	pH(1%水溶液）
	3.0±1.5

	密度（g/cm3）
	≥1.15

	磷含量（%）
	＜0.001

	荧光强度衰减（%）
	＜5

	钙容忍度mg/L（以 CaCO₃计）
	≥10000

	示踪剂浓度（‰）
	≥1


三、产品特点

无磷环保：不含磷元素，不会造成水体富营养化，符合国家环保政策要求，可直接排放或经简单处理后排放，减少对环境的污染。

荧光示踪：添加了特殊的荧光物质，在特定波长的紫外光照射下能发出明显荧光，通过荧光检测仪可快速、准确测定水中药剂浓度，实现药剂投加的精准控制，避免药剂浪费或投加不足的问题。

缓蚀阻垢效果优异：采用多种高效缓蚀、阻垢成分复配而成，能在金属表面形成致密的保护膜，有效阻止金属腐蚀；同时能螯合水中的钙、镁等金属离子，抑制水垢的生成和沉积，对碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等常见水垢均有良好的抑制效果。

稳定性好：在较宽的 pH 值范围（pH 6 - 9）和温度范围（0 - 60℃）内性能稳定，不易分解失效，能适应不同水系统的工况条件。

兼容性强：与水系统中常见的杀菌剂、消泡剂等水处理药剂兼容性良好，不会发生不良反应，可与其他药剂协同作用，提升整体水处理效果。

四、使用方法

可采用连续投加或间歇投加的方式。

连续投加：将药剂通过计量泵直接注入循环水系统的补水口或循环水泵入口处，使药剂能迅速与循环水混合均匀，确保水中药剂浓度稳定。

间歇投加：根据系统的水质情况和药剂消耗速度，定期向循环水系统中投加药剂。一般每隔8小时投加一次，投加量根据系统保有水量和药剂浓度要求计算确定。

五、注意事项

1.本产品对皮肤和眼睛有刺激性，操作时应配备防护眼镜和橡胶手套等劳保用品。

2.本品与皮肤或眼睛接触时，应立即用大量清水冲洗并及时就医。
六、包装储存

包装：塑料桶包装，每桶25kg；

储存：贮存在0℃以上40℃以下阴凉通风处，有效期两年。
